[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.06.2024 № 61
                                                р.п. Горный
Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и

водоснабжающих организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст.34 Устава муниципального образования «Горненское городское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, согласно приложению.

2. Постановление № 71 от 08.06.2023 г. «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций» считать утратившим силу.
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Горненского

городского поселения                                                                                       П.Ю. Корчагин

                                                                                                                                                                                                   Приложение  к Постановлению 

                                                                                                                                                                                              Администрации Горненского

                                                                                                                                                                                                                      городского поселения 
от  06.06.2024 г. № 61
                                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                                                                                           Глава Администрации

                                                                                                                                                                                                                                   Горненского городского поселения

________________П.Ю. Корчагин

ПЛАН

действий администрации   сельского поселения в системах теплоснабжения 

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций

Цели и задачи

Цели:

1 Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2 Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 

3 Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1 Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2 Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3 Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.   

4 Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 

Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение 

	№ п/п
	Наименование

организации водопроводно-канализационного хозяйства
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон

руководителя, диспетчерской службы
	Наименование субабонента
	Адрес субабонента,

телефон руководителя,

диспетчерской службы.

	1
	ГУП РО «УРСВ»
	 г. Красный Сулин ул.Свободы 1

 Директор Красносулинского 

ПУ ГУП РО «УРСВ» 

С.С. Богданов


	МБОУ СОШ № 22

Директор Тоткалова Г.И.

МБДОУ д/сад «Солнышко» № 43

Директор Варлашина С.Е.

МАУСШ «Ника» р.п. Горный «Старт плюс»

ГБОУ РО «Красносулинская школа- интернат спортивного профиля»
	р.п. Горный 

 ул. Соцтруда, 1в

р.п. Горный

ул. Советская 1

р.п. Горный, ул. Центральная, б/н

р.п. Горный, 

пер Школьный, 4
	 
	 


б) теплоснабжение
	№ п/п
	Наименование 
теплоснабжающей организации
	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон 

руководителя, диспетчерской службы
	Наименование

субабонента
	Адрес субабонента,

телефон руководителя,

диспетчерской службы.

	1
	МУП «Красносулинские городские теплосети»


	Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 4 

Директор Колесников А.В.

Тел.: 5-22-59; 

          5-37-01


	МБОУ СОШ № 22

Директор Тоткалова Г.И.

МБДОУ д/сад «Солнышко» № 43

Директор Варлашина С.Е.

МАУСШ «Ника» 

р.п. Горный «Старт плюс»
	р.п. Горный 

ул. Соцтруда, 1в

р.п. Горный

ул. Советская 1

р.п. Горный, ул. Центральная, б/н
	 
	 


в) электроснабжение
	№ п/п
	Наименование 
электроснабжающей организации 
	Адрес организации, 

телефон руководителя,

 диспетчерской службы
	Наименование абонента
	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Наименование субабонента
	Адрес субабонента,

телефон руководителя,

диспетчерской службы.

	1
	Филиал АО «ДонЭнерго»

ШМЭС КС РЭС

	Ростовская область г.Красный Сулин

ул. Чкалова , 92б

Директор Береснев С.А.

8 800 222-05-50

Ростовская область г.Красный Сулин

ул. Фурманова, 6

(86367) 5‑37‑22

Директор Анучин В.С.
	МБОУ СОШ № 22

Директор Тоткалова Г.И.

МБДОУ д/сад «Солнышко» № 43

Директор Варлашина С.Е.

МАУСШ «Ника» р.п. Горный «Старт плюс»

Администрация Горненского городского поселения

ГБОУ РО «Красносулинская школа- интернат спортивного профиля»
	р.п. Горный 

ул. Соцтруда, 1в

р.п. Горный

ул. Советская 1

р.п. Горный, ул. Центральная, б/н

р.п. Горный, ул. Соцтруда, 1а

р.п. Горный, 

пер Школьный, 4
	 

	 


2. 
Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, 
час. мин. 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях
 при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10


3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

	№ п/п
	Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации
	Наименование привлекаемых организаций
	Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы
	Время готовности сил и средств

час.мин.
	Состав сил и средств
	Возможности сил и средств за 8 часов работы

	
	
	
	
	
	персонал

чел.
	техника

ед.
	

	1
	«Красносулинские городские теплосети» 


	 нет
	
	1-2 часа
	2
	-
	Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях 




4.
Порядок действий администрации Горненского городского поселения, 
МУП «Красносулинские городские теплосети»

энергоснабжающая  организация

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций
	№ п/п
	Мероприятия
	Исполнитель
	Адрес представления информации


	Примечание

	4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте   
	Организация определенная результатами конкурса
	Гос. инспектор Ростехнадзора – Иванов А.И.

	Информирование ЕДДС  

	2
	Ликвидация аварийной ситуации на объекте
	Организация определенная результатами конкурса
	 Руководитель «Потребителя»


	

	4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте 
	Организация определенная результатами конкурса


	Глава администрации, директор школы, директор детского сада 


	Информирование ЕДДС МЧС

	2
	Прибытие к месту работы 
	Организация определенная результатами конкурса


	Глава администрации, директор школы, директор детского сада
	 

	3
	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств
	Организация определенная результатами конкурса
	Глава администрации, директор школы,

директор детского сада
	

	4
	Организация оперативного штаба
	Организация определенная результатами конкурса, 

Глава Администрации
	Глава администрации, директор школы, директор детского сада 
	

	5
	Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации
	Организация определенная результатами конкурса, управление образования
	Глава администрации, директор школы, директор  детского сада 


	

	6
	Оповещение населения
	Глава Администрации
	директор школы, 

директор детского сада 


	

	7
	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации
	Организация определенная результатами конкурса
	Глава администрации, директор школы, директор детского сада 

 
	

	8
	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим
	Организация определенная результатами конкурса

 
	Глава администрации, директор школы, директор детского сада 
	

	9
	Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Организация определенная результатами конкурса
	Глава администрации, директор школы, директор детского сада 

 
	Информирование ЕДДС  

	4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации



	1
	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения  
	Организация определенная результатами конкурса, Глава Администрации
	директор школы, директор детского сада 

 
	Информирование ЕДДС  

	2
	Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения  
	Глава Администрации
	директор школы, директор детского сада 

 
	Информирование ЕДДС  

	3
	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия,  и дополнительных сил и средств 
	Организация определенная результатами конкурса
	Глава администрации, директор школы, директор детского сада 
	

	4
	Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии  с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах 
	Организация определенная результатами конкурса, Глава Администрации
	Директор школы, директор детского сада 

 
	Информирование ЕДДС  


Приложение № 2 к постановлению Администрации 

Горненского городского поселения от 06.06.2024  № 61
Схема взаимодействия при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и теплопотребления на территории 

Красносулинского района Горненского городского поселения






















 
	МУП «КГТ»

ул. Металлургов д.4

тел.:5-22-59











Глава Администрации

Горненского городского
поселения                                                                                       П.Ю. Корчагин
Потребители тепловой энергии





ГБОУ РО «Красносулинская школа- интернат спортивного профиля»


Директор Деревянченко Л.П.


8-928-194-78-30











МАУСШ «Ника» р.п. Горный «Старт плюс»


Директор: Гайдук В.Д.


 8-86367-5-36-70





Потребители тепловой энергии МАУСШ «Ника» р.п. Горный «Старт плюс»





Организации бюджетной сферы


Управление образования Красносулинского района


Начальник управления  Дремина М.П.


Тел.8 (86367) 5-21-95, 8-906-424-20-28


Отдел культуры и искусства Красносулинского района


Начальник отдела – Захарова Л.Х.


Тел.8 (86367) 5-20-31, 8-906-428-32-24














МО МВД России «Красносулинский»,


ул. Металлургов, 8, 


тел.: 02, 5-20-01





Пожарная охрана,


ул. Ворошилова,18,


тел. 01, 5-20-00





Аварийно – диспетчерская служба ГУП РО «УРСВ», 


т.: 5-50-04 г. Красный Сулин , ул. Свободы ,1








МЧС, ул. Алексеева, 2


тел. 112





Аварийная газовая служба,


ул. Карбышева, 60


тел.:04, 5-20-30





Аварийно-диспетчерская служба Красносулинский участок  ШМЭС  филиала ОАО «ДОНЭНЕРГО»,


5-25-42, 5-52-31,  г. Красный Сулин , ул. Чкалова, 92б


Аварийно-диспетчерская служба Красносулинские РЭС филиала ОАО «МРСК Юга»  «Ростовэнерго» т.: 5-00-08,


г. Красный Сулин, п.Раково, ул. Свердлова 3б














Заместитель Главы Администрации Красносулинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству, тел. 5-20-91, 5-27-84;


Глава Администрации Горненского городского поселения П.Ю. Корчагин


8-863-67-25-166





























�
�






Скорая медицинская помощь


ул. Металлургов, 35


тел. 03, 5-22-30





Единая дежурно-диспетчерская служба, тел -05, 5-20-04, 112











МБОУ СОШ № 22


Директор Тоткалова Г.И.


8-928-756-41-71








Котельная


МБОУ СОШ № 22





Потребители тепловой энергии


МБОУ СОШ № 22





МБДОУ «Солнышко» № 43


Директор Варлашина С.Е.


8-928-110-49-68





Потребители тепловой энергии  ГБОУ РО «Красносулинская школа- интернат спортивного профиля»





Потребители тепловой энергии МБДОУ «Солнышко» №43





Котельная


ГБОУ РО «Красносулинская                                                                   школа- интернат спортивного профиля»





Котельная


МБДОУ «Солнышко» №43





Котельная


МАУСШ «Ника» р.п. Горный 


«Старт плюс»








